**BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY**

**WYPOŻYCZALNIA ZBIORÓW OBCOJĘZYCZNYCH NR 131**

ul. Edwarda Dembowskiego 12, 02-784 Warszawa

https://ursynoteka.pl/

Tel. 22 899 18 87

[wypozyczalnia131@ursynoteka.pl](mailto:wypozyczalnia131@ursynoteka.pl)

pon., wt., czw. 14:00 - 19:00; śr. 11:00 - 15:00; pt. 10:00 - 16:00

Wejście główne znajduje się w przyziemiu 4-piętrowego bloku mieszkalnego przy ul. Dembowskiego 12. Po wejściu do środka są do pokonania 2 stopnie. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, szklane, otwierane na zewnątrz. Lada biblioteczna przy wejściu. Ograniczony dostępu dla osób niepełnosprawnych - bariery architektoniczne. Personel pomocny.

**Podstawowe informacje**

- Brak pięter

- Wejście dobrze oświetlone

- Drzwi szklane i z tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo

- Możliwość wejścia z psem asystującym

- Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i

słabowidzące

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku

powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub on-line

- Bibliobox - możliwość zwrócenia książki do skrzynki, codzienne sprawdzanie skrzynki przez

pracowników.

**Dojazd, komunikacja**

Autobus

- Przystanek autobusowy Dunikowskiego 02

- Odległość przystanku autobusowego od budynku: 200 m

- Trzeba przekroczyć jezdnię

- Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie

krawężniki, zwężenia chodnika)

**Parking**

– Ogólnodostępne miejsca parkingowe do 15 min

**Wejście główne, dojście**

Rampa i schody

– Długość najdłuższego odcinka rampy: 3.1 m

- Największe nachylenie rampy: 6.5 cm

- Nachylenie rampy: 15%

- Liczba stopni do pokonania wejścia przez klatkę schodową: 0

- Liczba stopni przed wejściem głównym przez szklane drzwi: 2 stopnie

- Liczba stopni za wejściem głównym: 0

**Drzwi wejściowe do budynku**

- Szerokość drzwi: 95 cm

- Jednoskrzydłowe

- Otwierane na zewnątrz

- Szkło

- Tworzywo sztuczne

**Pomieszczenia**

- Piętro: 0

- Szerokość drzwi: 90 cm

- Liczba stopni do pokonania: 0

- Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0

- Rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają częściowy dostęp do wszystkich pomieszczeń

**Toalety**

* brak